## Selectietool
WPU 1G selectietool Vervangende serviceparts
Eindartikel |  | Servicepart
Artikelnumer WPU: | Productnaam: | Selecteer type pomp: | Vóór 01-01-2022: * Vervangende servicepart: | Na 01-01-2022: * Vervangende servicepart:
Voer hier in of selecteer: | #N/A | Selecteer type pomp: | #N/A | #N/A | #N/A
* (oude) AC pompen mogen vanaf 01-01-2022 niet meer worden geleverd. Na deze tijd worden er DC pompen geleverd, en zal er materiaal (zoals een nieuwe printplaat en aansluitkabels) worden meegeleverd om deze DC pompen te kunnen aansturen.

## Data
[5 empty] | WPU model |  |  |  | Oude servicepart (te vervangen) |  | Servicepart ter vervanging | Servicetool parameter settings:
|  |  | Voer hier in of selecteer: | Modelnummer | Model | Modelnummer | Soort pomp |  | Artikelnummer ID |  | Servicepart ter vervanging
WPU 1G | 545-0001 | WPU3i | 545-0001 | 545-0001 | WPU3i | 545-0001 | CVpomp | WPU3iCVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0002 | WPU3C | 545-0002 | 545-0001 | WPU3i | 545-0001 | Bronpomp | WPU3iBronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0003 | WPU5i | 545-0003 | 545-0002 | WPU3c | 545-0002 | CVpomp | WPU3cCVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0004 | WPU5C | 545-0004 | 545-0003 | WPU5i | 545-0003 | CVpomp | WPU5i CVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0005 | WPU6. | 545-0005 | 545-0003 | WPU5i | 545-0003 | Bronpomp | WPU5i Bronpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0006 | WPU6E | 545-0006 | 545-0004 | WPU5C | 545-0004 | CVpomp | WPU5CCVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0007 | WPU6Esp | 545-0007 | 545-0005 | WPU6. | 545-0005 | Bronpomp | WPU6.Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0008 | WPU6ER | 545-0008 | 545-0005 | WPU6. | 545-0005 | CVpomp | WPU6.CVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
| 545-0009 | WPU6c | 545-0009 | 545-0005 | WPU6. | 545-0005 | Zonpomp | WPU6.Zonpomp | 545-0856 | --> | 05-00614
| 545-0010 | WPU8. | 545-0010 | 545-0006 | WPU6E | 545-0006 | Bronpomp | WPU6E Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0011 | WPU8E | 545-0011 | 545-0006 | WPU6E | 545-0006 | CVpomp | WPU6E CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0012 | WPU8Esp | 545-0012 | 545-0006 | WPU6E | 545-0006 | Zonpomp | WPU6E Zonpomp | 545-0856 | --> | 05-00614
| 545-0013 | WPU8ER | 545-0013 | 545-0007 | WPU6Esp | 545-0007 | Bronpomp | WPU6Esp Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0015 | WPU8c | 545-0015 | 545-0007 | WPU6Esp | 545-0007 | CVpomp | WPU6Esp CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
| 545-0020 | WPU10. | 545-0020 | 545-0007 | WPU6Esp | 545-0007 | Zonpomp | WPU6Esp Zonpomp | 545-0849 | --> | 05-00615
|  |  |  | 545-0008 | WPU6ER | 545-0008 | Bronpomp | WPU6ER Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0008 | WPU6ER | 545-0008 | CVpomp | WPU6ER CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0009 | WPU6c | 545-0009 | CVpomp | WPU6cCVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0010 | WPU8. | 545-0010 | Bronpomp | WPU8.Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0010 | WPU8. | 545-0010 | CVpomp | WPU8.CVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0010 | WPU8. | 545-0010 | Zonpomp | WPU8.Zonpomp | 545-0856 | --> | 05-00614
|  |  |  | 545-0011 | WPU8E | 545-0011 | Bronpomp | WPU8E Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0011 | WPU8E | 545-0011 | CVpomp | WPU8E CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0011 | WPU8E | 545-0011 | Zonpomp | WPU8E Zonpomp | 545-0856 | --> | 05-00614
|  |  |  | 545-0012 | WPU8Esp | 545-0012 | Bronpomp | WPU8Esp Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0012 | WPU8Esp | 545-0012 | CVpomp | WPU8Esp CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0012 | WPU8Esp | 545-0012 | Zonpomp | WPU8Esp Zonpomp | 545-0849 | --> | 05-00615
|  |  |  | 545-0013 | WPU8ER | 545-0013 | Bronpomp | WPU8ER Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0013 | WPU8ER | 545-0013 | CVpomp | WPU8ER CVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0015 | WPU8c | 545-0015 | CVpomp | WPU8cCVpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0020 | WPU10. | 545-0020 | Bronpomp | WPU10.Bronpomp | 545-0849 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0020 | WPU10. | 545-0020 | CVpomp | WPU10.CVpomp | 545-0856 | --> | 05-00604
|  |  |  | 545-0020 | WPU10. | 545-0020 | Zonpomp | WPU10.Zonpomp | 545-0856 | --> | 05-00614
WPU-3i
WPU-3C
WPU-5i
WPU-5C
WPU-6
WPU-6E
WPU-6Esp
WPU-6ER
WPU-6c
WPU-8
WPU-8E
WPU-8Esp
WPU-8ER
WPU-8c
WPU-10